Présentation

	Classe : 1ère 
	Enseignement :  

Physique-chimie STIDD-STL 

  


	THEME du programme : SANTE
	Sous-thème : Quelques outils du diagnostic médical


	Les ondes ultrasonores appliquées à l’échographie.


Problématique générale de la séquence : Introduire le fonctionnement d’un échographe de manière à en saisir les notions physiques mises en jeu.
Organisation de la séquence

Durée :3h 
2h pour le TP + 1h pour l’exploitation des phénomènes dans l’échographie.
Position dans la progression de l’année : Progression succincte en activités, après onde mécanique et  onde progressive (notion d’ondes transversale et longitudinale, période, fréquence et longueur d’onde).

Titre de (des)l’activité(s)décrites dans la ressource : Les ondes ultrasonores appliquées à l’échographie.
Problématique de l’activité  

À travers l’analyse du fonctionnement d’un échographe étudier les notions de célérité, réflexion, transmission et atténuation d’une onde ultrasonore.
Objectifs visés 

· Comprendre le fonctionnement d’une échographie.

· Déterminer la célérité de l’onde dans l’air.

· Etudier les phénomènes de réflexions, transmission et atténuation.

· Savoir interpréter l’écho d’une onde ultrasonore
Type d'activité 
· Activité expérimentale
· Activité documentaire

· Démarche d’investigation

Pré-requis 

· Savoir mesurer une amplitude et un retard sur l’oscilloscope.

Extrait du BOEN

	Notions et contenus
	Compétences attendues

	Ondes mécaniques : ondes 

progressives.


	- Associer la propagation d’une onde à un transfert d’énergie 

sans déplacement de matière. 

- Distinguer une onde longitudinale d’une onde transversale. 

- Définir quelques grandeurs physiques associées à une onde 

mécanique : célérité, amplitude, période, fréquence, longueur 

d’onde.


Compétences transversales 

(Préambule des programmes et socle commun) 
· Mobiliser ses connaissances
· Formuler des hypothèses

· Raisonner, argumenter
	Mots clés de recherche : présentation, ondes, transversale, longitudinale


	Provenance : Académie de Nancy-Metz
Adresse du site académique : 


Les ondes ultrasonores appliquées à l’échographie.
1 Objectifs :

· Être capable de déterminer la célérité d’une onde ultrasonore.

· Étudier les phénomènes de réflexions, transmission et atténuation.
· Savoir interpréter l’écho d’une onde ultrasonore
· Comprendre le principe d’une échographie 

2 Matériel.
· Émetteur et récepteur ultrason 40kHz.
· GBF, générateur de salves.

· Un oscilloscope.

· Une règle graduée.
· Parois en bois, polystyrène, mousse.

· Mouchoir en papier.
· Boite de simulation d’échographie.
3 Prérequis.
· Notion d’onde progressive.

· Savoir mesurer une amplitude et un retard sur l’oscilloscope.
4 Détermination de la célérité.
Exemple de protocole :

Afin de mesurer la vitesse de propagation des ultrasons dans l’air, on propose le dispositif suivant :
[image: image1.wmf]Emetteur

Récepteur

Générateur 

de salves

G

Ch1

Ch2


Générer une salve ultrasonore à l’aide d’un générateur de salve ou d’un GBF en créneau 100Hz.

Mesurer les signaux électriques de l’émetteur et du récepteur sur les deux voies de l’oscilloscope.

Exploitation de la mesure :

Exploiter les oscillogrammes afin de déterminer la célérité de l’onde ultrasonore dans l’air. 
Commentaires :

On laissera aux élèves l’initiative du cheminement permettant de trouver la solution. On pourra donner des pistes en demandant, par exemple, de placer le récepteur à une distance double et d’observer la modification des oscillogrammes.
Attention aux réflexions multiples si l’émetteur et le récepteur sont trop proches.
5 Réflexion, transmission et atténuation.

On veut étudier le comportement de l’onde lorsqu’elle rencontre un matériau.

5.1 Exemple de protocole expérimental :

[image: image2.wmf]d = 15 cm

Emetteur

GBF

Ch1

Récepteur

Ch2

Récepteur

Ch2

1

2


Régler le GBF de manière à délivrer une tension sinusoïdale de fréquence de 40 KHz et d'amplitude maximale.
Mesurer les signaux de l’émetteur et du récepteur sur les deux voies de l’oscilloscope.
Commentaire :

Le GBF délivre une tension sinusoïdale à la fréquence de résonnance des sondes afin d’avoir un maximum de puissance émise.

5.2 Amplitude du signal reçu sans obstacle.
Exemples de question :
Proposer un protocole qui permet de mesurer l’amplitude du signal reçu sur le récepteur lorsque l’onde parcourt la distance équivalente au montage ci-dessus avec le récepteur en position 1, et qu’elle ne subit aucun obstacle.
Régler finement la fréquence du GBF afin que l’amplitude du signal reçu par le récepteur soit maximale.

Relever l’amplitude A du signal reçu.

Éléments de réponse :

On laissera l’initiative aux élèves de placer la sonde réceptrice à 2d. La mesure de l’amplitude doit être faite avec précision pour pouvoir la comparer aux mesures suivantes.
5.3 Etude de la réflexion.
Exemples de question :
Placer le récepteur en position 1 et mesurer l’amplitude AR du signal réfléchi sur les parois de différents matériaux (bois, mousse, polystyrène, …).
Déterminer le coefficient de réflexion AR pour chaque matériau.


[image: image3.wmf]A

A

R

R

=


Éléments de réponse.

Une mesure précise du coefficient de réflexion est difficile à réaliser. On peut toutefois montrer que pour ces trois matériaux le coefficient est différent (environ 0 pour la mousse ; 0,5 pour le polystyrène et 1 pour le bois).
5.4 Etude de la transmission et de l’atténuation.
Exemples de question :

Pour un papier mouchoir le plus fin possible, placer la sonde réceptrice en 1 puis 2 et mesurer l’amplitude du signal pour chaque position. Commenter les résultats.
Pour plusieurs épaisseurs du mouchoir, mesurer l’amplitude sur le récepteur lorsqu’il est en position 2. Commenter les résultats.

Commentaires :
Mettre en évidence l’atténuation dans un matériau est difficile, car l’atténuation est très rapide. L’avantage du mouchoir en papier et que l’on peut facilement l’effeuiller. Il faudra veiller à garder la feuille tendue devant la sonde. 
La mesure de l’atténuation sera qualitative.
6 Détermination de la distance d’un objet en fonction de l’écho.

Exemples de question :

En réinvestissant les phénomènes vus précédemment, proposer un protocole qui permet de mesurer la distance d’un objet à partir d’un émetteur et d’un récepteur à ultrasons. Réaliser les mesures.
Commentaires :
Dans cette partie il faut que l’élève puisse réinvestir les études précédentes. On pourra éventuellement le mettre sur la piste en précisant qu’il s’agit des phénomènes de réflexion et de célérité de l’onde ultrasonore dans l’air.

7 Etude de l’écho reçu lors d’une échographie.

Exemple de protocole :

On utilise une série d’obstacles semi-réfléchissants qui permet de simuler une échographie (voir annexe).
[image: image4.wmf]Emetteur

Récepteur

GBF

Ch1

Ch2


Exemples de question :
Étudier le signal reçu et l’exploiter pour déterminer la distance de chaque objet.

Commenter l’amplitude des réflexions lointaines.

Études complémentaires :

· Retirer une grille et constater.

· Déplacer une grille et constater. 

· Etudier la distance minimale détectable entre deux grilles et la comparer à la longueur du train d’onde. Demander aux élèves comment ils imaginent le train d’onde afin d’améliorer la résolution d’une image en échographie.

Commentaires :
Cette activité doit permettre de vérifier la compréhension des phénomènes de célérité, réflexion et atténuation. Elle est aussi une préparation à l’étude échographique ci-dessous.
Attention lorsque les parois sont trop proches, les ondes réfléchies se chevauchent. Lorsqu’elles sont en opposition, on obtient un signal nul sur l’oscilloscope qui peut être mal interprété par l’élève.
8 Etude de l’échographie.
L’échographie est un procédé utilisant les propriétés des ondes ultrasonores afin d’obtenir des images de l’intérieur du corps humain.

Lorsque l’on émet une onde ultrasonore sur la peau, l’onde va se propager à l’intérieur du corps humain. A sa rencontre avec des tissus une partie va être transmise, l’autre réfléchie. En fonction de la nature des tissus, le signal est plus ou moins réfléchi. Par exemple une onde est réfléchie dans sa presque totalité lorsqu’elle rencontre un os. Par contre une poche d’eau ne réfléchit aucun signal.
Pour réaliser une échographie, on va émettre une salve ultrasonore pendant un temps très court et on mesure l’écho de cette salve. Cet écho est récupéré afin de construire une image après traitement du signal 
L’échographe  est composé de 2 éléments principaux : la sonde et l'équipement qui effectue le traitement de signal.

8.1 La sonde échographique.
[image: image5.jpg]



La sonde échographique permet d’émettre les ondes ultrasonores et  de récupérer le signal réfléchi par le corps humain. Elle conditionne la qualité de l'image
Les 3 composants de base de la sonde sont : 

La céramique.
Elle est constituée de cristaux piézoélectriques qui ont la propriété d’émettre un signal électrique proportionnel à la pression acoustique et inversement. Le même cristal piézoélectrique peut être utilisé comme générateur et récepteur d’ultrasons.

Une céramique est constituée de plusieurs cristaux placés côte à côte et isolés acoustiquement les uns des autres. Une céramique peut être constituée de 256 éléments.
[image: image6.wmf]Cristal de la

céramique


Chaque cristal de la céramique est alimenté par une salve d’onde ultrasonore dont la fréquence dépend du type échographie à réaliser. Elle est généralement comprise entre 1,5 et 20 MHz. Les ondes ultrasonores de faible fréquence étant plus pénétrantes, elles permettent les échographies profondes.
L'amortisseur.
Il se trouve à l’arrière des céramiques. Il a deux fonctions :
· Amortir les vibrations de la céramique après l'impulsion électrique (effet de sonnette) afin d'obtenir une durée d'impulsion courte (pulse ultrasonore).

· Absorber le rayonnement ultrasonore émis vers l'arrière car il entraînerait des échos parasites.
Le gel.
Lorsque l’on effectue une échographie, on place du gel entre la peau et la sonde échographique. Il permet une bonne transition des ondes ultrasonores dans le corps humain. La réflexion sur l’interface air peau étant très importante, il est impossible d’effectuer une échographie sans ce gel.
8.2 Le traitement du signal.
L’écho reçu par la sonde doit être interprété afin de reconstituer une image qui soit interprétable par le médecin.

[image: image7.jpg]



Synoptique d’un échographe :

[image: image8.wmf]Sonde émettrice 

et réceptrice

d’ultrasons

Amplification

Traitement

du signal

Signal reçu

Affichage de

l’image

Trame de

l’image

Echographe


Le signal reçu.

La sonde émet des ultrasons sur une salve très courte. Le reste de temps elle fonctionne en récepteur et récupère l’écho des ondes ultrasonores. En étudiant le retard des échos, on peut déterminer la position des tissus dans le corps humain.

[image: image9.wmf]2

r

moy

t

c

d

=


· d : distance du tissu par rapport à la sonde

· cmoy : célérité moyenne de l’onde dans le corps humain

· tr : retard de l’écho.

· L’expression est divisée par deux, car l’onde effectue un aller et retour.

Dans le corps humain la célérité de l’onde dépend de la nature des tissus. 
Exemples :

	Tissus
	Célérité en m/s

	Eau
	1480

	Sang
	1566

	Peau
	1600

	Foie
	1560


Il est donc nécessaire de prendre en compte une célérité moyenne. Dans la pratique on prend la célérité moyenne qui est de Cmoy = 1540m/s
L’amplification.

Le corps humain absorbe une partie des ondes ultrasonores, c’est ce que l’on appelle les phénomènes d’absorption. Plus le parcours de l’onde est important, plus cette atténuation est importante. Le signal reçu est donc faible. Il est nécessaire de l’amplifier. Cette amplification est  d’autant plus importante que l’écho est lointain.

Reconstitution d’une ligne :

L’écho reçu sur un cristal de la céramique est transformé en nuance de gris. Le noir correspondant à une réflexion inexistante et le blanc à une réflexion très importante (voir figure ci-dessous)
[image: image10.wmf]Sonde 

échographique

Corps

humain

en coupe

Faisceau 

ultrasonore

d’un élèment 

piézoélectrique

t

e

m

p

s

Amplitude

de l’écho

Conversion

de l’écho en

nuance de gris


Reconstitution de l’image.

Pour obtenir une image, on va utiliser tous les cristaux de la sonde. Les traits en nuances de gris sont mis cote à cote pour former une image (figure ci-dessous).
[image: image11.emf]Sonde 

échographique

Corps

humain

en coupe

Faisceau 

ultrasonore

de la sonde

Image reconstitué à partir de tous les traits en  nuance de gris obtenus par les cristaux de la sonde


On voit ici l’échographie d’un fœtus dans le ventre de sa mère.
Animation : http://www.ostralo.net/3_animations/swf/echographie.swf
Exemples de question :

1) Expliquer les différences entre l’étude réalisée avec les parois semi-réfléchissantes et l’échographie réelle.

2) Comment expliquer les zones blanches sur le crane du fœtus ?

3) Comment explique la zone noire au dessus de la tête du bébé ?

4) Comment expliquer la zone noire au fond de l’image ?

5) Les échographies du crâne ont longtemps été impossibles, expliquer pourquoi.
Éléments de réponse :
1) Le milieu de propagation, la célérité de l’onde, la fréquence d’émission, l’émetteur et le récepteur sont un même et unique composant…

2) Les os du crâne ont un très fort coefficient de réflexion.

3) Le liquide amniotique ne provoque pas de réflexion.

4) L’onde étant fortement atténuée en profondeur, le récepteur ultrasonore ne reçoit plus de signal.
5) Les échographies du crâne ont longtemps été impossibles car les ondes étaient réfléchies dans leur presque totalité par la boîte crânienne.
Commentaires :

On peut imaginer d’autres questions sur l’étude de l’échographie permettant de vérifier la compréhension des phénomènes vu précédemment ; réinvestir ces phénomènes afin d’aller plus loin.
Annexe :
Réalisation du protocole permettant de simuler une échographie :

[image: image12.wmf]Emetteur

Récepteur

GBF

Ch1

Ch2

d

m

i

n

Grille 1

Grille 2

Fond réfléchissant


L’écart entre les grilles 1 ; 2 et le fond réfléchissant, doit être suffisant pour pouvoir distinguer les réflexions.


[image: image13.wmf]salve

ct

d

³

min


Remarque : pour diminuer la durée d’émission de la salve tsalve, on peut utiliser une résistance en parallèle avec l’émetteur qui permet d’amortir les oscillations. Par exemple pour une sonde résonnant à 40 kHz, on peut prendre 
[image: image14.wmf]W

»

k

R

10


· dmin : distance minimale entre deux obstacles (en mètre)

· c : célérité de l’air (340 m.s-1)

· tsalve : durée de la salve ultrasonore sur l’émetteur (en seconde)

La première grille doit être suffisamment éloignée de l’émetteur récepteur pour éviter les réflexions multiples entre les sondes à ultrason et la grille 1.
Pour les parois semi-réfléchissantes, on peut prendre par exemple des platines de câblage d’électriciens. La deuxième grille étant tournée de 90° pour faciliter la transmission de l’onde.
[image: image15.png]j
1T
11

(= -





Bibliographie:

Cours simple sur l’échographie :

http://www2.vet-lyon.fr/ens/imagerie/D1/11.Echo1/E1-notes.html
Explications sur l’interprétation des images :

http://files.chuv.ch/internet-docs/rad/techniciens/rad_trm_us_proprieteondeus.pdf
Cours complet sur l’imagerie ultrasonore :

http://www.med.univ-rennes1.fr/cerf/edicerf/BASES/BA003_idx.html
Un autre site expliquant l’échographie :

http://eurserveur.insa-lyon.fr/LesCours/physique/AppPhysique/approphys/6applications/imagerie/Imagerie%20finale/sono%20home.html
Animation sur le principe de l’échographie :

http://www.ostralo.net/3_animations/swf/echographie.swf
1

_1362419417.unknown

_1363244181.unknown

_1363119602.unknown

_1362215867.unknown

