	BTS BIOANALYSES ET CONTROLES
	Qualité
	AFBB

	Sciences et technologies bioindustrielles
	
	Page 9/9




Le contrôle de qualité

Le contrôle de la qualité est un processus qui vise à garantir que le niveau de qualité défini par un fabriquant pour un bien ou un service donné est bien respecté. Le contrôle de la qualité consiste donc à vérifier la conformité d’un produit, d’un procédé de fabrication ou d’un service par rapport à la législation, à un cahier des charges ou à des exigences internes.

Le contrôleur qualité effectue des contrôles organoleptiques, bactériologiques ou physico-chimiques sur des échantillons prélevés en production. Il contrôle alors les caractéristiques du produit ainsi que le respect des paramètres de production. Les contrôles ont lieu de la réception des matières premières au produit fini.

Pour effectuer ces contrôles, le contrôleur qualité compare les produits fabriqués à des référentiels et juge si le produit est conforme, acceptable ou non conforme. En cas de non conformité, il alerte le responsable compétent afin de mettre en oeuvre les mesures correctives pour rectifier la non conformité et éventuellement bloquer les produits non conformes qui ne seront pas commercialisés.

Certains contrôles sont primordiaux pour assurer la sécurité du produit : ce sont les contrôles libératoires.

Les exigences du Guide européen des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) sont les suivantes :

[image: image1.png]



1. Outils statistiques

1.1. Loi de Laplace Gauss

Lorsqu’une analyse est répétée n fois sur un même prélèvement (ou sur différents prélèvements provenant d’un même échantillon), on obtient n valeurs xi de x. La manière dont les valeurs de xi se répartissent est la loi de distribution de x. On étudie ainsi la dispersion des mesures afin de valider un résultat (ou une méthode de mesure).

La répartition de la population des variables aléatoires continues qui suivent la loi de Laplace Gauss (ou loi normale) donne une courbe en forme de cloche : les effectifs sont maximaux aux alentours de la moyenne et décroissent symétriquement de chaque côté.


[image: image2.png]T T T T T T T
-3s -2s -ls m Is 2s 3s

| e |

99.7%-





La loi normale, notée N(m, s), est caractérisée par sa moyenne m et son écart-type s. Elle est telle que :

· 68% des valeurs sont comprises dans l'intervalle m ± s ;

· 95% des valeurs sont comprises dans l'intervalle m ± 2s

· 99,7% des valeurs sont comprises dans l'intervalle m ± 3s

Formules :


[image: image3.png]moyenne :

Coefficient de variation :

Ecart-type noté s ou G, :

cv=2x100 Varionee: 2





L'analyse des variables intervenant dans la production d'une machine (diamètre des pièces produites, masse...) montre que si le réglage est constant, la répartition suit une courbe en cloche dont les deux caractéristiques importantes sont la moyenne (paramètre de position) et l’écart type (paramètre de dispersion). La loi normale est très utilisée en contrôle statistique.

1.2. Maîtrise statistique des procédés (Statistical Process Control)
Au travers de représentations graphiques montrant les écarts à une valeur donnée de référence, la maîtrise statistique des procédés (MSP) sert à anticiper sur les mesures à prendre pour améliorer n'importe quel processus de fabrication industrielle (alimentaire, pharmaceutique...), avec notamment l'utilisation systématique des cartes de contrôle, outils nécessaires pour le suivi de la qualité.

Le contrôle en cours de production a pour but d'obtenir une production stable avec un minimum de produits non conformes aux spécifications. Le contrôle de la qualité est dynamique : il ne s'intéresse pas au résultat isolé et instantané, mais au suivi dans le temps : il ne suffit pas qu'une pièce soit dans les limites des spécifications, il faut aussi surveiller la répartition chronologique des pièces à l'intérieur des intervalles de tolérances. La MSP a pour objet une qualité accrue par l'utilisation d'outils statistiques visant à une production centrée et la moins dispersée possible.

Exemple d’application de la MSP dans l’industrie pharmaceutique :


[image: image4.png]Sur les comprimés. Pour vérifier que la machine ne se dérégle pas en cours de
fabrication, il est important de faire des prélévements périodiques de compri-
més. Sur les échantillons, on vérifie que i la dureté ni la masse ne varient.

+ Pour la dureté, on utilise 'un des appareils (dynanométre)

pour le controle de la dureté des comprimeés finis.

Sila dureté évolue, il faut effectuer un réglage des poincons.

« Pour la masse, on vérifie le poids moyen d'un échantillon de quelques compri-

més, dix par exemple. Cette masse doit rester entre des limites fixées au départ.

Parallelement a I'axe des abscisses sont tracées des droites qui correspondent
aux limites supérieures et inférieures tolérées. Pour le calcul des limites, on peut
tenir compte de I'écart type déterminé avec un certain nombre de comprimés.
Dans la pratique, on fixe deux limites pour la masse moyenne (tirets et points-
tirets sur la figure) et linterprétation se fait de la fagon suivante :

« si la masse moyenne de |'échantillon se trouve entre les limites les plus

étroites (points-tirets) la fabrication est correcte,

« si la masse moyenne est entre les limites les plus étroites et les limites les

plus larges, il faut faire un réglage de la machine mais il n’est pas nécessaire

de I'arréter ni de rejeter les comprimés du quart d’heure précédent,

« si la masse moyenne est en dehors des limites les plus larges (simples tirets)

il faut arréter la machine, rejeter les comprimés du quart d'heure précédent et

effectuer un réglage.

Une variation progressive de la masse moyenne peut étre due & une évolution
dans I'alimentation de la chambre de compression. Une modification de la tex-
ture du grain peut étre nécessaire pour la corriger.

Pour un contrdle plus précis, on ne se contente pas de la masse moyenne et
on pése chacune des unités des échantillons prélevés.

Un écart de masse unitaire permet de détecter par exemple le déréglage d’un
poingon dans une machine qui en posséde plusieurs jeux, ce qui peut passer
inapergu avec un simple examen de la masse moyenne.





[image: image5.png]Masse moyenne

Exemple de carte de controle d'une machine a comprimer.

en abscisses : les temps de prélévement, par exemple tous les quarts d'heure,
en ordonnées : la masse moyenne des échantillons.





[image: image6.png]La carte de contrdle est intéressante a plusieurs points de vue. Son emploi
permet :
w de suivre exactement la marche d'une machine,
= de réduire au minimum le nombre des comprimés défectueux puisque dés
qu'un écart s'amorce, une correction de réglage est effectuée,
= d'augmenter la cadence de production en réduisant les réglages au strict
minimum,
= de diminuer le temps des contrdles ultérieurs car, a a fin d‘une fabrication, on
dispose grice aux cartes, d'un certain nombre de données qui complétent l'eff-
cacité du contréle effectué ultérieurement sur des préfevements statistiques.




2. Métrologie

2.1. Définitions

La métrologie est la science des mesurages et ses applications. Elle comprend tous les aspects théoriques et pratiques des mesurages, quels que soient l'incertitude de mesure et le domaine d'application.

Le mesurage est un processus consistant à obtenir expérimentalement une ou plusieurs valeurs (mesures) que l'on peut raisonnablement attribuer à une grandeur (ou mesurande).

· Les mesurages ne s'appliquent pas aux propriétés qualitatives,

· un mesurage implique la comparaison de grandeurs et comprend le comptage d'entités,

· un mesurage suppose une description de la grandeur compatible avec l'usage prévu d'un résultat de mesure, une procédure de mesure, un système de mesure étalonné fonctionnant selon une procédure de mesure spécifiée, incluant les conditions de mesure et le déroulement des opérations.

Le mesurande est la grandeur que l'on veut mesurer, ou « grandeur soumise à mesurage ».

· La spécification d'un mesurande nécessite la connaissance de la nature de grandeur et la description de l'état du phénomène, du corps ou de la substance dont la grandeur est une propriété, incluant tout constituant, et les entités chimiques en jeu.

· Il se peut que le mesurage, incluant le système de mesure et les conditions sous lesquelles le mesurage est effectué, modifie le phénomène, le corps ou la substance de sorte que la grandeur mesurée peut différer du mesurande. Dans ce cas, une correction appropriée est nécessaire.

2.2. Objectifs

L’objectif de la métrologie est la maîtrise des moyens de mesure (méthodes et instruments), afin d’obtenir des résultats fiables dont l’incertitude est connue. Cette exigence est incluse dans les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL) et dans la norme ISO 17025 (exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais).

[image: image7.png]Certification

« La conformité du SMQ, que le
laboratoire met en ceuvre, aux
exigences de I'ISO 9001, ne
constitue pas en soi la preuve de
la compétence du laboratoire a
produire des données et des
résultats techniquement

valides » (extrait 1SO 17025)

Accréditation

« L’accréditation ISO 17025 : 2005
atteste que les exigences du SMQ
satisfont aux principes de I'ISO
9001 : 2000 pour les activités
accréditées » (extrait IS0 17025)




La maîtrise des moyens de mesure exige la démarche suivante :

· définir des règles pour l’étalonnage des instruments de mesure ;

· définir des paramètres permettant la validation des méthodes ;

· d’utiliser des outils statistiques afin de déterminer les incertitudes des résultats.

2.3. Etalonnage et vérification des instruments de mesure

L’étalonnage est une opération qui consiste à comparer les valeurs expérimentales obtenues avec les valeurs de référence des étalons.

· Première étape : établir une relation entre les valeurs et les incertitudes de mesure associées qui sont fournies par des étalons et les indications correspondantes avec les incertitudes associées.

· Seconde étape : utiliser cette information pour établir une relation permettant d'obtenir un résultat de mesure à partir d'une indication.

Un étalonnage peut être exprimé sous la forme d'un énoncé, d'un diagramme, d'une courbe ou d'une table. Dans certains cas, il peut consister en une correction additive ou multiplicative de l'indication avec une incertitude de mesure associée. Il convient de ne pas confondre l'étalonnage avec l'ajustage d'un système de mesure, ni avec la vérification de l'étalonnage.

Un matériau de référence est un matériau ou une substance dont une ou plusieurs valeurs de la (des) propriété(s) est (sont) suffisamment homogène(s) et bien définie(s) pour permettre de l’utiliser pour l’étalonnage d’un appareil, l’évaluation d’une méthode de mesurage ou l’attribution de valeur aux matériaux. 

Il est utilisé :

· sans valeur assignée pour contrôler la fidélité de mesure (échantillon de contrôle non titré) ;

· avec valeur assignée pour servir à l’étalonnage ou au contrôle de la justesse de mesure (échantillon de contrôle titré).

Exemples :

· eau de pureté déterminée, dont la viscosité dynamique est utilisée pour l'étalonnage de viscosimètres ;

· tissu de poisson contenant une fraction massique déterminée de dioxine, utilisé comme étalon dans un étalonnage ;

· ADN contenant une séquence spécifiée de nucléotides.

L’étalonnage d’un instrument de mesure requiert la connaissance de l’incertitude des mesure réalisées. L’incertitude de mesure est un paramètre associé au résultat d’un mesurage qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées au mesurande. Il ne faut pas confondre incertitude et erreur. L’incertitude traduit le doute sur la valeur attribuée au mesurande. L’incertitude tient compte des erreurs aléatoires et des erreurs systématiques non maîtrisées.
2.4. Validation d’un résultat

2.4.1. Traçabilité d’un résultat

[image: image8.png]Qrigine de I’échantition ? Quand ?
— Auteur
- Réception £

£ L’analyse et son auteur ?
- Traitement reil

— Appare
- Mode opératoire
- Compétences

Résultat d’analyse

Valeur du résultat ?
~ Protocole normalisé
- Valeur brute
Peut-on le vérifier 7 - Contréle

~ Archive

— Stockage d’un échantillon Comment a-t-il été transmis ?

- Validation
- Envoi




2.4.2. Principales étapes de l’analyse

[image: image9.png]Prélévement de
I’échantillon

~

Prétraitement de
I’échantillon

~

L Mesure 7 L Etalonnage I
T~

Conversion du
signal analytique

!
Bomée chimique —I
v

A interpréter et & valider pour
donner le résultat d’analyse
(information chimique attendue)




2.4.3. Démarche de validation et d’expression d’un résultat

[image: image10.png]n données

T~ moyem;l

écart-type |—»

Résultat de | 'analyse
Information chimique recherchée

intervalle de confiance
de la moyenne

v

I rechercher Iles aberrants I

<=

nouvel intervalle
de confiance

G

l Démarche probabiliste I I Démarche non probabilisteJ

T =% = Médiane{x,}

Est-ce une loi
Normale ?

¢ non

Ajustement a la loi Normale
Suppression des valeurs extrémes
Transformation de la variable




2.4.4. Paramètres utilisés pour la validation

· Fidélité

Il s’agit de l’étroitesse de l’accord entre des résultats indépendants obtenus sous des conditions stipulées. La fidélité est en général exprimée numériquement sous forme d’écart-type, de variance ou de coefficient de variation. 

La fidélité est exprimée sous des conditions de répétabilité ou de reproductibilité :

	Répétabilité
	Reproductibilité

	Conditions où les résultats d’essais indépendants sont obtenus par la même méthode, sur des individus d’essais identiques dans le même laboratoire, par le même opérateur utilisant le même équipement et pendant un court intervalle de temps.
	Conditions où les résultats d’essais sont obtenus par la même méthode, sur des individus d’essais identiques avec différents opérateurs.

Reproductibilité intra-laboratoire : même procédure opératoire, même lieu, pendant une période de temps étendue.

Reproductibilité inter-laboratoire : lieux, opérateurs et/ou systèmes de mesure différents.


· Justesse

Étroitesse de l’accord entre la valeur moyenne obtenue à partir d’une large série de résultats d’essais et une valeur de référence acceptée. La valeur de référence acceptée est la valeur conventionnellement vraie.

Le biais permet la mesure de la justesse : c’est la différence entre l’espérance mathématique et une valeur de référence acceptée. Le défaut de justesse résulte des erreurs systématiques.

[image: image11.wmf]b

i

a

i

s

=

x

-

x

r

é

f

é

r

e

n

c

e





[image: image12.wmf]"

e

r

r

e

u

r

 

d

e

 

j

u

s

t

e

s

s

e

"

 

r

e

l

a

t

i

v

e

=

x

-

x

r

é

f

é

r

e

n

c

e

x

r

é

f

é

r

e

n

c

e

´

1

0

0


Exactitude de mesure
Étroitesse de l’accord entre une valeur mesurée et une valeur vraie du mesurande. 

NB : Il est important de ne pas confondre les concepts d’exactitude et de justesse.
L’erreur de mesure est la différence entre la valeur mesurée et une valeur de référence, c’est la somme de l’erreur systématique (erreur de justesse) et de l’erreur aléatoire (défaut de fidélité).
Les erreurs grossières (évitables par définition) sont dues au manipulateur. Les erreurs systématiques sont dues au manque de justesse de la méthode et de sa mise en œuvre. Les erreurs aléatoires sont dues au manque de fidélité (répétabilité, reproductibilité) de la méthode et de sa mise en œuvre.

Exercices

1. Légender le graphique ci-dessous :

[image: image13.jpg]Fréquence
(denslt? de Courbe de densité de probabilité
probabilité) d'une série de résultats
environ 95% des valeurs sont
situées dans Uintervalle X =28
e — — — — — »
Valeur de référence X-2s X~ X Xts  X+2s Résultats de mesures
acceptée
—’

Mesure unique




2. Calculer les paramètres statistiques de la série suivante :

[image: image14.png]Analyse du plomb. Données initiales.

A | B

1 _{Plomb dans un foie de boeuf (ug/kg)
2 |Numéro

3 1 1.165
4 2 1.135
5 3 2.185
6 4 1.167
7 5 1.135
8 6 1.945
9 7 1.180
10 8 1.105
11 9 0.975
12 10 | 1.200
13 11 1.040
14 12 1.095
15 13 1.210
16 14 0.965
17 15 1.210
18 16 1.232
19 17 1.362
20 18 1.232
21 19 1.300
22 20 1.242





_1321988029

_1322031489.unknown

_1322031490.unknown

_1321987103

