TGM
Annales Baccalauréat : Systèmes Triphasés (1993 à 2003)
Physique Appliquée


Extrait n°000 : Métropole septembre 1998

Un four industriel, constitué de 3 résistances de chauffage identiques, est alimenté par le réseau  triphasé  230 V / 400 V ; 50 Hz.

Chaque résistance dissipe une puissance de 3000 W lorsqu’elle est branchée sous une tension de valeur efficace 400 V. 

1.A.1.Proposer une méthode permettant de mesurer la valeur d'une des résistances.

1.A.2.On désire que l’installation soit équilibrée et dissipe une puissance de 9 kW.
1.A.2.1.Déterminer le couplage des trois résistances.

1.A.2.2. Compléter le schéma de branchement des 3 résistances sur le document réponse n° 1 figure 1.

1.A.3.Calculer la valeur des résistances. 

1.A.4.Calculer  :

1.A.4.1.l'intensité efficace du courant traversant chaque résistance ;

1.A.4.2.l'intensité efficace du courant traversant les fils de phase;

1.A.4.3.l’énergie dissipée par les 3 résistances lors d’un fonctionnement de 3 heures ; exprimer le résultat en kWh.

1.A.5.On se propose de changer le couplage des trois résistances précédentes toujours en les branchant au réseau 230 V / 400 V. Quel est alors l’effet de ce changement sur la puissance dissipée dans le montage ?
Extrait n°00 : Métropole juin 1998

ÉTUDE D’UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE
L’atelier d’un artisan comporte :

1°) un moteur asynchrone triphasé dont les caractéristiques sont les suivantes :

Puissance utile : Pu = 2 kW
Rendement : ( = 92 %

n = 1440 tr/min
4 pôles
cos (M = 0,80.

2°) un radiateur électrique triphasé composé de 3 résistances identiques .



Les caractéristiques d’une résistance sont : 230 V - 120 ( .

Cet artisan dispose du réseau EDF : 230 V / 400 V - 50 Hz .
A] ÉTUDE DU RADIATEUR ÉLECTRIQUE.


A.1] Comment faut-il coupler les trois résistances du radiateur sur le réseau ?


A.2] Rappeler la valeur du facteur de puissance d’une résistance.


A.3] Calculer la valeur efficace Ir des courants circulant dans chaque résistance.


A.4] Tracer sur le document réponse les diagrammes vectoriels :

A.4.1] des tensions simples v1N(t), v2N(t) et v3N(t). 

A.4.2] des courants circulant dans chaque résistance i1(t), i2(t) et i3(t).


A.5] Calculer les grandeurs suivantes pour ce radiateur :




A.5.1] la puissance active Pr .




A.5.2] la puissance réactive Qr .

Extrait n°0 : Antilles Guyane 2000

Une ligne triphasée 230 / 400 V ‑ 50 Hz alimente l'atelier d'une menuiserie selon le schéma donné en annexe. 

Cette installation électrique (figure1) est composée :

‑ de deux machines à bois entraînées chacune par un moteur asynchrone triphasé

‑ de trois lignes monophasées destinées à l'éclairage

‑ d'un radiateur triphasé 230 / 400 V.

II/ Etude des lignes d'éclairage (figure 1 sur l'annexe)

Chacune des trois lignes est composée de 3 lampes à incandescence 230 V; 100 W.

l/ Quelle est la tension aux bornes de chaque lampe ? 

2/ Déterminer la puissance active absorbée par une ligne d'éclairage. 

3/ Déterminer l'intensité efficace du courant appelé par une ligne d'éclairage. 

4/ Calculer la puissance réactive d'une ligne d'éclairage. 

5/ Quelle est l'unité de l'éclairement ? 

6/ Pour travailler sans fatigue visuelle, l'artisan a besoin de 80 lux. La lumière du jour pénétrant dans l'atelier est de 30 lux. Déterminer l'éclairement que doivent fournir les lignes d'éclairage.

III/ Etude du radiateur triphasé (figure 2 sur l'annexe)

Chaque élément chauffant de ce radiateur doit avoir 400 V à ses bornes. La puissance absorbée par ce radiateur est de 3 kW.

1.  Couplage des éléments chauffants. 

a/ Quel couplage doit‑on réaliser ? 

b/ Le dessiner sur la figure 2 de l'annexe et indiquer la connexion au réseau.

2. Déterminer la valeur efficace de l'intensité du courant dans chacun des fils de ligne.

3. Déterminer la valeur de la résistance de chaque élément chauffant.

4. Calculer la puissance réactive de ce radiateur.

IV/ Etude de l'ensemble de l'installation.(définie au début de l'énoncé et dont le schéma est donné en annexe)

1.  En appliquant le théorème de Boucherot, calculer: 

a/ la puissance active absorbée par l'ensemble de l'installation 

b/ la puissance réactive absorbée par l'ensemble de l'installation.

2.  Déduire pour l'ensemble de l'installation 

a/ la puissance apparente ; 

b/ l'intensité efficace du courant appelé dans un fil de ligne 

c/ le facteur de puissance.

3.  Pour amener le facteur de puissance à 0,93, l'artisan se propose de placer trois condensateurs couplés en triangle. 

a/ Quelle est la nouvelle valeur Q' de la puissance réactive de l'ensemble "installation + condensateurs " ? 

b/ Déterminer la puissance active absorbée par les condensateurs. 

c/ En déduire la capacité d'un des condensateurs.

ANNEXE A RENDRE AVEC LA COPIE

[image: image1.png]N 3 2 1
3
)
i z i ,r |
I
radiateur 5
& o &/O
5 o &/@
Figure 2
5 o




Extrait n°1 : 2000

IA) Étude du réseau triphasé :

Le moteur asynchrone est alimenté par un réseau triphasé 230V/40OV‑5OHz (figure 2 du document réponse). Sur le réseau triphasé représenté à gauche du schéma, les trois phases sont notées A, B et C. Les trois tensions simples sont vA, vB et vC
IA1) Placer sur cette figure 2 un voltmètre V1 mesurant la valeur efficace de la tension simple vA. Quelle est la valeur numérique indiquée par cet appareil ?

IA2) Placer sur cette figure 2 un voltmètre V2 mesurant la valeur efficace de la tension composée uBC. Quelle est la valeur numérique indiquée par cet appareil ?

Le moteur asynchrone, dont les enroulements sont couplés en étoile, appelle une intensité de ligne égale à 12,6 A. Pour chaque phase, cette intensité est en retard de 40° par rapport à la tension simple.

IA3) Dessiner sur la figure 3 du document réponse le diagramme vectoriel des trois vecteurs représentant les courants de lignes (échelle ‑. 1cm pour 3 A).

IA4) Calculer les puissances active et réactive de ce moteur, sachant que l'on a cos( = 0,766 pour ce fonctionnement.

On désire relever le facteur de puissance de l'installation pour l'amener à la valeur cos(' = 0,95. Le moteur absorbe toujours une puissance active de 6,7 kW.

IA5) Calculer la nouvelle puissance réactive Q' de l'ensemble moteur plus condensateur.

IA6) En déduire la valeur de la capacité de chacun des trois condensateurs que l'on monte en triangle pour relever le facteur de puissance de l'installation.

[image: image2.png]Document réponse
Figure 2

réﬁeau tripTasé

Figure 3
Diagramme vectoriel des tensions et des intensités (7cm pour 3 A)
Les traits sont réguliérement espacés de 20°

VD

Exercice ll : Tableau 4





Extrait n°2 : 1999

On considère le réseau triphasé équilibré {U = 400V ; f = 50 Hz} ci-dessous :

[image: image11.wmf]1

V

®


A 1 ) Quels noms donne-t-on aux tensions v1, v2 , v3 d'une part et aux tensions u12, u23, u31 d'autre part ?

A 2 ) Calculer la valeur efficace V de la tension v1.

A 3 ) Dessiner sur le document réponse ( figure 1 ) le diagramme vectoriel des six tensions en utilisant l’échelle définie par la représentation du vecteur 
[image: image3.wmf]1

V

r

.

DOCUMENT A RENDRE AVEC LA COPIE .

Figure 1


Extrait n°3 : 1998 Métropole remplacement

A- Un atelier est alimenté par une ligne triphasée 220V/380V-50Hz . L'éclairage est assuré par des tubes fluorescents branchés en parallèle entre phase et neutre.


A - 1 : En fonctionnement normal, chaque tube fluorescent consomme une puissance active P1 = 40W sous 220V, avec un facteur de puissance cos (1 = 0,85. Calculer la valeur efficace de l'intensité du courant appelé par un ensemble de 24 tubes fluorescents. On rappelle que les tubes fluorescents sont des récepteurs inductifs.


A - 2 : On équilibre 3 groupes de 24 tubes sur les 3 phases du réseau triphasé (montage en étoile). Calculer la valeur efficace de l'intensité du courant dans les fils de ligne quand ces 3 groupes sont allumés. Quelle puissance réactive totale consomment-ils ? 


A - 3 : A l'allumage de ces groupes, le facteur de puissance des tubes est beaucoup plus faible, il vaut cos ( 2 = 0,35. Calculer l'intensité en ligne et la puissance réactive absorbée au moment de l'allumage des 3 groupes sur le réseau triphasé.( La puissance active de chaque tube est inchangée, soit : 40W sous 220V)

Extrait n°4 : Etranger 1996

Une installation triphasée à 4 fils, 220 V/380 V, 50 Hz, comporte 3 lampes marquées 500 W, 220 V et un moteur asynchrone triphasé, 220 / 380 V, ayant les caractéristiques suivantes :

·  stator couplé en étoile, rotor en court-circuit.

·  facteur de puissance : cos( = 0,70

·  puissance absorbée   : Pa = 3,85 kW

1. Sur le document réponse, fig. 1, indiquer simplement le branchement des lampes et du moteur afin d'obtenir un fonctionnement correct des récepteurs et une distribution triphasée équilibrée.

2. Calculer les puissances active, réactive et apparente consommées par l'installation lorsque tous les récepteurs fonctionnent. En déduire la valeur efficace I du courant en ligne et le facteur de puissance global.

3. Les lampes étant éteintes, on veut relever le facteur de puissance du moteur à 0,86.

a) sur le document réponse, fig. 2, indiquer le branchement des trois condensateurs identiques qui, montés en triangle, permettent d'obtenir ce résultat.


b) calculer la capacité C de chacun des condensateurs.

figure 1                                                                     figure2


1                                                                                 1

     2                                                                                 2


3                                                                                  3


N                                                                                 N



Extrait n°5 : 1995 Antilles

[image: image4.png]L _Systémes triphasés équilibrés :

Un réseau triphasé équilibré, avec neutre, a les caractéristiques suivantes
220V/380V ; S0Hz.

1) On alimente avec ce réseau un moteur asynchrone triphasé M dont les caractéristiques nominales
sont :

puissance absorbée : Py = 9,0 kW ; facteur de puissance : cos ® | =0,71.
Quelle est I'intensité I dans un fil de ligne quand le moteur fonctionne & son point nominal ?

2) Le réseau alimente maintenant ensemble le moteur M) et un deuxiéme moteur asynchrone
triphasé M qui a pour caractéristiques nominales:

puissance absorbée : P2 = 14 kW ; facteur de puissance cos 5 = 0,85

Les deux moteurs fonctionnant dans leurs conditions nominales , calculer :
a - les puissances active et réactive totales absorbées par les deux moteurs,
b - la puissance apparente totale,
¢ - l'intensité en ligne,
d - le facteur de puissance de l'installation.

3) Le facteur de puissance de linstallation doit étre de 0,92 quand les deux moteurs fonctionnent.

Déterminer la capacité de chacun des trois condensateurs identiques qui, montés en triangle a
I'entrée de l'installation, permettront d'obtenir ce résultat.

4) On dispose d'un troisiéme moteur triphasé M3 dont on ignore les caractéristiques.

a - Faire le schéma du montage du wattmétre monophasé permettant de déterminer la
puissance active P3 du moteur, & I'aide d’une seule mesure (on précisera le type

d’appareil utilisé - classique a cadre mobile , numérique 4 pince ampéremétrique ,
etc).

b - Dans ce montage, le wattmétre indique une puissance de 1,25 kW.
Quelle est la valeur de P3 7

¢ - La puissance réactive absorbée par ce moteur est Q3 = 2,71 kvar.
Quel est le facteur de puissance de ce moteur ?




Extrait n°6 : 1995 Métropole

[image: image5.png]artie triphasé 1

Un réseau EDF triphasé (220 V/380 V ; 50 Hz) alimente l'installation suivante composée de :

.12 lampes & incandescence identiques de puissance unitaire P|_= 100 W.
(lampes purement résistives),

. 1 moteur asynchrone triphasé M1 absorbant une puissance électrique active Py= 12 kW.
(facteur de puissance 0,80).

. 1 moteur asynchrone triphasé M2 absorbant une puissance P, = 10 kW.
(facteur de puissance 0,68)
I.A.1.a) Le fil N est le fil de neutre. Comment nomme-t-on les 3 fils numérotés 1, 2, et 3 sur la figure 1 du
document réponse ?

1.A.1.b) Indiquer la valeur de la tension a et de la tension b représentées sur la figure 1.

1.A.1.0) L'installation est équilibrée. Quelle est la valeur de l'intensité dans le fil du neutre ?

1.A.2) Calculer la puissance active totale Pr absorbée par I'installation lorsque les 12 lampes et les 2
moteurs fonctionnent simultanément.
1.A.3) On désire mesurer cette puissance Py & l'aide d'une seule lecture d'un wattmeétre
1.A.3.a) Schématiser les branchements de ce wattmétre sur la figure 1 du document réponse, en
indiquant le type d'appareil utilisé ( classique & cadre mobile, numérique & pince
ampéremétrique , etc ) . .

1.A.3.b) Quelle est, (en kilowatts), la puissance lue sur ce wattmetre ?

1.A.4) Lorsque les 12 lampes et les 2 moteurs fonctionnent simultanément :
1.A.4.) Calculer Qy la puissance réactive absorbée .
1.A.4.b) Calculer Sy la puissance apparente de I'installation .
1.A.4.c) En déduire la valeur efficace de I'intensité de ligne .

1.A.4.d) Montrer que le facteur de puissance est égal & 0,76 (& 107 pras).




[image: image6.png]1.A.5) le propriétaire de I'installation souhaite relever son facteur de puissance de 0,76 4 0,93.
1.A.5.3) Pourquoi ?
1.A.5.b) Sur la figure 1 du document réponse, faire le schéma de cablage des trois condensateurs
identiques C1, C2 et C3 que I'on branche en triangle pour réaliser ce relévement du facteur de
puissance.

1.A.5.c) Calculer la capacité de chacun de ces trois condensateurs en admettant que la puissance active
totale absorbée par I'installation est égale a 23 kW.




[image: image7.png]document réponse

2 ﬁ:nsionb' %
3 tensiona in
N [N ‘
ch c,:: cf gj I:gj @
e
Figure 1 =






Extrait n°7 : 1993 Nouvelle Calédonie

[image: image8.png]Un récepteur triphasé est formé de trois bobines identiques. Chaque bobine est représentée par une
inductance L = 0,10 H en série avec une résistance R = 40 ohms.

Les trois 6léments, montés en étoile, sont alimentés par un réseau triphasé équilibré 220V —380V ; 50 Hz.

Le schéma est donné ci dessous :

Vi
-
Recepteur triphasé
‘777 T
L R iy

phase 1 \vi{ —1 1 { I
! ]
1 1
VoL R 1

]

phase 2————— T T
i
| !
oL R |
I

phase3 — A L H
L

Neutre - -

1= 1-1  Quelestle couplage des bobines ?
1-2  Déterminer l'intensité du courant traversant le fil neutre.
13 Déterminerla valeur efficace de la tension aux bornes d'une des trois bobines.
2- 21 Représenter, sur la figure 1 du document réponse, un appareil permettant de mesurer la valeur

efficace de la tension simple du réseau

22 Préciser les noms, les types des appareils utilisables ainsi qu'éventuellement la position (- ou ~)
du sélecteur.




[image: image9.png]341

32

33

34

Représenter, sur la figure 1 du document réponse, un appareil permettant de mesurer la valeur
efficace de I'intensité du courant traversant la bobine connectée a la phase 1.

Préciser le nom, le type de I'appareil ainsi que la position (- ou ~).
Calculer la valeur indiquée par cet appareil.

Calculer le déphasage de I'intensité i1 par rapport a la tension v1.

La puissance indiquée par le wattmétre représenté sur la figure est de 750 W. On prend pour valeur
efficace de Vintensité traversant une bobine : | = 432A.

Calculer, pour le récepteur triphasé :

41

42

43

La puissance apparente,

La puissance active,

la puissance réactive.

On reléve le facteur de puissance du systéme & 0,95 (inductif). Pour cela, on couple en triangle trois
condensateurs identiques C1, C2, et C3.

5-1

5-2

53

Compléter la figure 1 du document réponse en représentant les fils de branchement des
condensateurs.

Déterminer la valeur efficace de la tension appliquée aux bornes d'un condensateur.

Calculer la capacité d'un condensateur.




[image: image10.png]' DOCUMENT REPONSE.

Récepteur triphasé

oo \
oL R 1§
phasel g S i TN
' |
oL R |
phase 2 ~ (.
| i
LL R |
phase3 : r*\J
Neutre

Figure 1

RIS

Ci

C2

C3





Eléments de correction :

Extrait n°1 :

I.A.1 VA=230V

I.A.2 UBC=400V

I.A.3 P=6.69kW, (=40°, Q=5.61kVAR

I.A.4 (=18.2°, Q’=2,20kVAR

I.A.5 C=22.6µF
Extrait n°2 :

A 1 ) les tensions v1, v2 , v3 sont les tensions simples ; les tensions u12, u23, u31 sont les tensions composées

A 2 ).V=230V

Extrait n°3 :

A- 1    I = 5,1 A

A- 2    I1 = 5,1 ; Q = 1,785 VAR ou 1,8 kVAR.

A- 3    I2 = 12,5 A  et Q2 = 7708 VAR ou 7,7 kVAR

Extrait n°4 :

2 P=5.35kW, Q=3.93kVAR, S=6.64kVA, I=10.1A, cos(()=0.805

3 b (=30.7°, Q’=3.17kVAR, C=23.3µF

Extrait n°5 :

1 I1=19.3A

2.a P=23kW, Q1=8.93kVAR, Q2=8.68kVAR, Q=17.6kVAR

2.b S=29kVA

2.c I=44A

2.d cos(()=0.794

3 Q’=9.90kVAR, C=72µF

4.b P3=3.75kW

4.c cos(() = 0.810

Extrait n°6 :

I.A.1.b Va=220V, Vb=380V

I.A.1.c In=0A

I.A.2 Pt=23.2kW

I.A.3.b Pwattmètre=7.73kW

I.A.4.a Qt=19.8kVAR

I.A.4.b St=30.5kVA

I.A.4.c I=46.3A

I.A.4.d cos(() =0.76

I.A.5.c Q’=9.17kVAR, C=78.1µF

Phase 1





Phase 2





Phase 3





neutre





v1





v2





v3





u12





u23





u31





� EMBED Equation.3  ���





    M


  3  (  ~~








Page 14/14

_979312254.unknown

_974884352.unknown

