Partie A) Thermodynamique : Congélateur à ammoniac

Le schéma ci-dessous représente un congélateur à ammoniac à deux étages :

[image: image1.jpg]Compresseur

19

Evaporateur
]

I

Réservoir intermédiaire
]

Compresseur
1y
e
Condenseur

Cycle 1 ) Cycle 2 )
A Pi=R,
Détendeur et Détendeur
1= 12
—><- <

Figure 11,24



[image: image42.bmp][image: image43.bmp]
Chaque étage comprend un évaporateur, un compresseur, un détendeur et un condenseur. Un échangeur de chaleur permet de transmettre la chaleur cédée par l’ammoniac au niveau du condenseur du cycle 1 à l’évaporateur du cycle 2. Les notations utilisées sont celles qui sont indiquées sur le schéma.  Les deux circuits (étages 1 et 2) sont indépendants et peuvent être étudiés comme deux installations frigorifiques distinctes. 

	Cycle correspondant à l’étage 1

L’ammoniac s’évapore à la pression 
[image: image2.wmf]b

p

 

1

1

=

et la température 
[image: image3.wmf]C

t

°

-

=

33

,

33

1

. Il entre dans le compresseur à l’état de vapeur saturée (
[image: image4.wmf]1

1

,

t

p

) et en sort à la température 
[image: image5.wmf]'

'

1

t

. Ensuite, il se refroidit et se condense dans le condenseur. La pression de condensation est  
[image: image6.wmf]b

p

 

5

'

1

=

 (pression de vapeur saturante à 
[image: image7.wmf]'

1

t

). Il sort du condenseur à l’état de liquide saturé. 
	Cycle correspondant à l’étage 2

L’ammoniac s’évapore à la température 
[image: image8.wmf]C

t

t

°

=

=

3

'

1

2

 et à la pression 
[image: image9.wmf]b

p

p

 

5

'

1

2

=

=

. Il entre dans le compresseur à l’état de vapeur saturée (
[image: image10.wmf]2

2

,

t

p

) et en sort à la température 
[image: image11.wmf]'

'

2

t

. Ensuite, il se refroidit et se condense dans le condenseur. La pression de condensation est 
[image: image12.wmf]b

p

 

14

'

2

=

 (pression de vapeur saturante à 
[image: image13.wmf]'

2

t

). Il sort du condenseur à l’état de liquide saturé.


Pour déterminer les températures 
[image: image14.wmf]'

'

1

t

et 
[image: image15.wmf]'

'

2

t

, on tiendra compte des rendements isentropiques (
[image: image16.wmf]is

C

h

) de compression des compresseurs des étages 1 et 2, égaux à 0,748. Préciser la démarche utilisée pour les déterminer.

1) En utilisant le diagramme de Mollier joint à l’énoncé, donner les caractéristiques (pression, température, enthalpie) des sommets des cycles 1 et 2 sous forme d’un tableau en respectant les notations du schéma. Préciser aussi les entropies des points 1 et 2 qui se trouvent à l’état de vapeur saturée. Tracer les cycles 1 et 2 sur le diagramme de Mollier qui devra être rendu avec la copie.

2) En supposant que la vapeur surchauffée d’ammoniac se comporte comme un gaz parfait caractérisé par  
[image: image17.wmf]3

,

1

=

g

 et 
[image: image18.wmf]1

1

.

.

489

-

-

=

K

kg

J

r

. Prenant 
[image: image19.wmf]T

la température d’entrée du compresseur et 
[image: image20.wmf]"

T

, sa température de sortie, donner l’expression de 
[image: image21.wmf]"

T

en fonction de 
[image: image22.wmf]T

dans le cas d’une compression adiabatique réversible. En déduire le travail massique 
[image: image23.wmf]is

w

'

de compression correspondant en fonction de
[image: image24.wmf]r

 , 
[image: image25.wmf]g

,  
[image: image26.wmf]T

 et 
[image: image27.wmf]"

T

. En déduire :

a. les travaux massiques 
[image: image28.wmf]is

GP

w

'

1

 et 
[image: image29.wmf]is

GP

w

'

2

correspondant aux compressions adiabatiques réversibles de l’ammoniac supposé parfait des cycles 1 et 2. 

b. Les travaux massiques 
[image: image30.wmf]'

1

GP

w

et 
[image: image31.wmf]'

2

GP

w

correspondant aux compressions réelles de l’ammoniac supposé parfait des cycles 1 et 2.

3) A partir des caractéristiques des sommets des cycles 1 et 2 obtenues à partir du diagramme de Mollier, donner les travaux massiques de compression réelle des cycles 1 et 2 
[image: image32.wmf]'

1

w

 et 
[image: image33.wmf]'

2

w

. Comparer-les aux travaux 
[image: image34.wmf]'

1

GP

w

et 
[image: image35.wmf]'

2

GP

w

 de la question 2) .

4) Déterminer les fractions liquide  
[image: image36.wmf]x

-

1

et gazeuse 
[image: image37.wmf]x

de l’ammoniac à la sortie du détendeur du cycle 1 (
[image: image38.wmf]1

1

,

1

x

x

-

) et à la sortie du détendeur du cycle 2 (
[image: image39.wmf]2

2

,

1

x

x

-

) en utilisant le diagramme de Mollier. 

5) Si la masse d’ammoniac qui parcourt le cycle 1 est égale à  
[image: image40.wmf]kg

m

 

1

1

=

. Au niveau de l’échangeur de chaleur, sachant que toute la chaleur qui est cédée par l’ammoniac dans le condenseur du cycle 1 est utilisée pour vaporiser l’ammoniac liquide qui sort du détendeur du cycle 2, déterminer la masse 
[image: image41.wmf]2

m

 d’ammoniac qui circule dans le cycle 2. 

6) Donner les expressions et calculer à partir des caractéristiques des points des cycles 1 et 2 

a. Le coefficient de performance réel du cycle 1

b. Le coefficient de performance de Carnot du cycle 1

c. Le coefficient de performance réel du cycle 2

d. Le coefficient de performance de Carnot du cycle 2

e. Le coefficient de performance de l’installation frigorifique complète constituée des étages 1 et 2.

1’’





1’





1’’’





1





2’’





2’





2’’’





2





Paroi qui ne laisse passer que la chaleur





Condenseur





Evaporateur








_1177824535.unknown

_1177824574.unknown

_1177825975.unknown

_1177829774.unknown

_1177833722.unknown

_1177833760.unknown

_1177833799.unknown

_1177834878.unknown

_1177833797.unknown

_1177833731.unknown

_1177833710.unknown

_1177826353.unknown

_1177829560.unknown

_1177829758.unknown

_1177826457.unknown

_1177826581.unknown

_1177826262.unknown

_1177826305.unknown

_1177826243.unknown

_1177825416.unknown

_1177825862.unknown

_1177825895.unknown

_1177825427.unknown

_1177824704.unknown

_1177825345.unknown

_1177825378.unknown

_1177825137.unknown

_1177824593.unknown

_1177824546.unknown

_1177824365.unknown

_1177824471.unknown

_1177824496.unknown

_1177824422.unknown

_1177824218.unknown

_1177824275.unknown

_1177824178.unknown

