	[image: image1.wmf]

	généralités
	Activité type 1

	TTE Vénissieux
	DCO – COT - DBOn
	Analyser

	séance 1.14
	
	J. MERCADIER

	23/10/07 
	
	révision 0


Qu’est ce qu’une pollution ?

· Type organique :  soluble et insoluble
Déchets animaux, végétaux et humains

Déchets industriels organique ( acétone, huile, escence…)

· Type minérale : soluble et insoluble

Métaux lourds

Engrais ( N,P et K)

Comment quantifier une pollution organique ?

Trouver une analyse représentative de la totalité de la pollution organique.


La matière organique est principalement constituée de carbone – d’hydrogène et d’oxygène.


On va définir trois types d’analyses permettant de titrer ces différents constituants :

a) DCO = Demande Chimique en Oxygène

On va oxyder des la matière organique pour la transformée en CO2 + H2O et on va mesurer la quantité d’oxygène utilisée pour cette réaction chimique d’oxydation.

b) COT = Carbone Organique Total

On va oxyder des la matière organique pour la transformée en CO2 + H2O et on va mesurer la quantité de carbone provenant du CO2 formé au cours de cette réaction chimique d’oxydation.

c) DBOn = Demande Biologique en Oxygène sur n jours.

On va mettre en contact des bactéries avec la matière organique à doser. 

On mesure la concentration en oxygène dans la milieu de départ.

On va attendre n jours à 20°C et à l’abris de la lumière.

On va ensuite remesurer la concentration en oxygène après n jours et par différence calculer la quantité d’oxygène consommée par les bactéries pendant n jours.

On obtient donc une consommation biologique en oxygène.

A quoi servent ces dosages ?

· En STEP : obligation de résultats en DCO et DBO5 en sortie de station (législation : arrêté cadre      ou préfectoral – contrat de sous-traitance)
Calculs de rendements de dépollution (législation)

Suivi des  « entrants » retranscrit en flux massiques  ex : DCO en t/j => capacité de traitement et facturation client.

Réglage de process : Cm la charge massique.

Définition de la biodégradibilité : DBO5  < 0,5  et DCO < 5





        DCO
          DBO5
· En EP : législation sur la qualité des eaux.

Exemple : la combustion = réaction d’oxydation d’un composé organique par l’oxygène

Grâce à cet exemple, nous allons pouvoir calculer la DCO et le COT théorique d’une solution contenant un seul corps organique simple.

CH30H    +   x O2   


y H2O  +    z CO2


      Le méthanol

	
	Nb d’atomes avant oxydation
	Nb d’atomes après oxydation

	C
	1
	z

	H
	4
	2 y

	O
	2x + 1
	y + 2z


Déterminations de x , y et z :
1) En carbone C : Il doit y avoir autant de C avant oxydation et après oxydation.


=>  

2)  En hydrogène H : Il doit y avoir autant de H avant oxydation et après oxydation.


=>  4 = 2 y   =>  y = 4 / 2   =>  

3) En oxygène O : Il doit y avoir autant de O avant oxydation et après oxydation.

· 2 x + 1 = y + 2 z

· 2 x + 1 = 2 + ( 2 * 1 ) = 4

· x = ( 4 – 1 ) / 2

· 
D’où l’équation : 
CH30H    +   3 O2   


2 H2O  +     CO2
       

          2


ou :

2 CH30H    +   3 O2   


4 H2O  +    2  CO2
avec  Méthanol = 32 g/mol    et MO2 = 32 g/mol

Calcul de la DCO théorique d’une solution à  120 mg/L d’éthanol

2 CH30H    +   3 O2   


4 H2O  +    2  CO2
         2 moles    +    3 moles

4 moles  +   2 moles


2 x 32g   +   3 x 32 g

4 x 18 g   +   2 x 44 g


si 64 g/L d’alcool il faudra 96 g/L d’oxygène pour respecter la steochiométrie.


Si 64 mg/L   +   96 mg/L

Pour 120 mg/L  =>  120 x 96 = 180 mg de O2 par litre de solution pour une oxydation complète soit :



            64





Calcul du COT théorique d’une solution à  120 mg/L d’éthanol

2 CH30H    +   3 O2   


4 H2O  +    2  CO2
         2 moles    +    3 moles

4 moles  +   2 moles


2 x 32g   +   3 x 32 g

4 x 18 g   +   2 x 44 g


si 64 g/L d’alcool il se formera 88 g/L de CO2 soit 24 g/L de carbone pour respecter la steochiométrie.

Pour 120 mg/L => 120 x 24 = 45 g/L de carbone formé lors de l’oxydation complète de la solution.



          64


Il est impossible de calculer la DBO5 d’une solution à  120 mg/L d’éthanol !


La demande biologique en oxygène ne peut être définie que de façon expérimentale.

Quelques chiffres importants

On a toujours DCO > DBO5
Il y a toujours un rapport DCO représentatif pour un effluent. Il nous informes sur la nature des constituants.

      COT

Ce rapport varie de 2 à 4 selon les constituants organiques du mélange.



Il y a toujours un rapport DBO5 ou  DCO  représentatif pour un effluent. Il nous informes sur la dégradabilité.

      DCO        DBO5

En ERU les effluents sont entre 500 et 800 mg/L de DCO. En ERI tout est possible ! ( de quelques dizaines à quelques millier de mg/L).
z = 1





y = 2





x = 3


      2 





DCO = 180 mg/L





COT = 45 g/L








séance 1.14 DCO COT DBOn formateur

Page 2 sur 4

