LECTURE DE PLAN

Nous allons étudier les différents plans nécessaires à la définition d’un bâtiments d’habitation : il existe 5 types de plans :

· 1 : PLAN DE MASSE

· 2 : PLAN DE MASSE 

· 3 : LES FACADES
· 4 : LES PLANS DE NIVEAU

· 5 : LES COUPES VERTICALES
[image: image1.jpg]710
Sl = S

PARCELLE CONCERNEE N°718

allee \\varenne

Le Borel

PLAN DE SITUATION

REPRESENTATIONS SIMPLIFIEES

PARCELLE N°717

PROPRIETE
DE M. FORISSIER PARCELLE N°718

surface :1497m?

2482

e

PARCELLE N°T719

61.09

PLAN DE MASSE



[image: image2.jpg]hall

qarage e

coin
atelier

PERSPECTIVE
SCHEMATIQUE

sens
d'observation





PLAN DE MASSE ET DE SITUATION

PLAN DE SITUATION :

 
PERMET DE SITUER LE TERRAIN PAR RAPPORT AUX ALENTOURS:


Ville, quartier, commune, lotissement…
PLAN DE MASSE : 

DEFINI LA POSITION DU BATIMENT PAR RAPPORT AUX LIMITES DU TERRAIN[image: image3.jpg]hel
=]
[l
@
b=l
o]
U
W
w“

fagade oues






LES FACADES

1 : GENERALITES :

ELLES PERMETTENT DE VISUALISER LES CONTOURS EXTERIEURS  DU

BATIMENT AFIN D’EN DEFINIR SON VOLUME
[image: image4.jpg]4 ) j
,T (33 \iﬁmv,ﬂ T L33 Lcw@i_mA
[ 147 T [yR4 H




2 : ELEMENTS REPRESENTES :

[image: image5.jpg]sens

dobservation
2N\

L_PARTIES DE TOITURE

&H&WE“J#{ VISIBLES SUR LA COUPE

[l j,.“LuJ.\*
AT

| 1 i
| IR e |
’U[ﬂ\‘\r‘f‘”?’ m\\‘





[image: image6.jpg]-—

175

S. DE BAINS

CHAMBRE

30

270

|





[image: image7.jpg]500

ERm

chambre 1

llingerie § mezzanine
1

GARDE-CORPS

vide sur sejour

13.30





[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]s




[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg][ ST |
AT B 7
SE1x |
om 1 Hg _
|
— |
=T -
i SR F 1
¢ = =
(249 e
m ol R L -
bl 2 3
0
5
NG fﬂ\
& == —1
{ —! T |G A3 = (A== =
| Ere=2 & m e ﬁ T 2
= i< I F n,ﬁ =
- H b @ LOiess il o
E . Nl & o M T —
% et .ﬂ 087 .—m N s v =
§ HBHE= i e =
it 50 1] "
i ) BS )
\f} © | = 2
L] £ : S
T U
| — LEATTN €5 =1 M
N - ,V ==+ e
| | ; ﬁ
SEIX | sewx
M 085E V_Aloi = o 08 03T
. T .%

1250





LES PLANS

DEFINITION :

C’EST UNE COUPE HORIZONTALE DU BATIMENT REALISEE A 1.00

AU DESSUS DU SOL FINI  AFIN DE FAIRE APPARAITRE TOUTES LES BAIES.
ELEMENTS REPRESENTES

[image: image14.jpg]



[image: image15.jpg]Cotes

diverses




[image: image16.jpg]135

CHAMBRE

150,.| 50 | _30\75,!_A>lzw>§<“w7s
15 |15 280 | 280
m | 5.60
830





[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]3.25

&

175 175
FHS 80 , i

35

Débord de la

/ toiture:1Scm.
: N

25

3.00

600

R
GARAGE 1

-

GARAGE 2

Iss|

240

240 S5

-

175 | 150 15 |

L








COTATION DES PLANS















PLAN D’UN ETAGE SOUS COMBLE

Définition d’un comble : __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



PLAN DE L’ETAGE


TEST 1 : COTATION DES PLANS


Observer le plan ci-dessous représentant le rez-de-chaussée d’un petite maison.

Répondre aux questions suivantes :

· 1* Inscrire dans le tableau les dimensions des pièces indiquées :

	
	Hall
	S de B
	Cuisine
	Chambre

	Longueur :
	
	
	
	

	Largeur :
	
	
	
	


· 2* Compléter au crayon la cotation extérieure du plan de niveau : flèches, traits de rappel et cotes.



- 3* Calculer en m² la surface totale du rez-de-chaussée, murs compris.

TEST 2 : COTATION DES PLANS


Observer le plan de l’étage d’une habitation.

· 1* Calculer et inscrire au crayon la cotation intérieure et extérieure.

Respecter la disposition des cotes extérieures.

Aligner les cotes intérieures.

- 2* Calculer la surface totale du dégagement et de la mezzanine en m².

LES COUPES VERTICALES

1 – GENERALITES :


La coupe verticale est effectuées sur la totalité de la construction.


Elle peut être droite ou brisée.


Le repérage de la coupe doit figurer au moins sur une vue en plan.

Il faut choisir une coupe qui donne le maximum de renseignement.

· Ouvertures, escaliers, toiture…

2 – ELEMENTS REPRESENTES :






COTATION DES COUPES


A l’exception de certaines cotes horizontales partielles, seules des cotes de hauteur et d’épaisseur de planchers apparaissent sur les coupes.



A : Retombée de linteau de baie.

B : Hauteur d’allége d’une baie..

COTATION DES NIVEAUX

Il s’agit d’une cotation cumulée qui donne l’altitude de certains éléments du bâtiment par rapport à un niveau de référence 0,00 : souvent le niveau du plancher fini du rez-de-chaussée.


La cote est positive si elle indique un niveau situé au dessus de l’origine 0,00 et négative dans le cas contraire.


L’unité utilisée pour les cotes de niveau est le mètre. 





TEST 3 : COTATION DES COUPES

Effectuer la cotation complète de la coupe A-A





TEST 4 : REALISATION D’UNE COUPE




MURS EXTERIEURS + ISOLATION





LES BAIES :


FENETRES 


PORTE-FENETRE


PORTE D’ENTREE





PORTES INTERIEURES





CLOISONS





MOBILIER et APPAREILS SANITAIRES





PERSPECTIVE


























1





COTATION INTERIEURE





2





3





4





COTATION EXTERIEURE





1





2





3





4





1





2





3





4





N





ORIENTATION





	C’est un coupe horizontale effectuées à une hauteur de 1,30 mètre au dessus du sol fini de l’étage.





	La disposition des lignes de cotes est identique à celle adoptée pour le plan du rez-de-chaussée.





	Les débords de toiture sont indiqués sur le plan de l’étage ou sur une coupe verticale appropriée.











MURS CACHES PAR LE RAMPANT DE LA TOITURE


Traits interrompus forts ou fins





Représentation simplifiée de la partie coupée de la toiture.


Trait renforcé.





LARGEUR DES BAIES





( Fenêtre de cuisine : 2,10





( Fenêtre de chambre : 2,10





( Fenêtre de salle de bain : 90





( Porte d’entrée : 90








UNITES


En m pour distances > 1 m


1,20 - 14,50 – 35,75





En cm pour distances < 1 m


20 – 7 – 15 








DONNEES


( Chambre 1 :


4,10 x 3,60





( Chambre 2 : 


3,70 x 3,60





( S de jeux : 


3,05 x 2,55





( Lingerie : 


2,55 x 1,90





( Salle de bains :


3,00 x 1,95





( Epaisseur cloisons : 


5 cm





( Epaisseur murs : 


30 cm





( Largeur fenêtre : 


1,40 m





( Largeur vide sur séjour : 4,00 m





( Largeur cage d’escalier : 1,00 m








MURS EXTERIEURS





TOITURE





OMBRES





MENUISERIES EXTERIEURES





REMARQUES :


	En règle générale, les façades ne comportent pas d’arêtes cachées mais certains cabinets d’architecture représentent en traits interrompus les planchers pour une meilleure compréhension des niveaux.


	Pour agrémenter les façades et donner une meilleure idée de la taille des bâtiments on représente souvent à la même échelle des personnages, arbres…





FACADE NORD





FACADE SUD





FACADE EST





FACADE OUEST



























































Sur la coupe





Niveau de référence	Face supérieure	Face inférieure





0,00





3,15





2,50





+2,50





Sur les plans








0,00





DONNEES


( Hauteur sous plafond :


2,70 m





( Ep du plancher bas : 


30 cm





( Ep du plancher haut : 


20 cm





( Hauteur du vide sanitaire :


 60 cm





( Semelles de fondation :


50 x 30 cm





( Hauteur de l’acrotère :


40 cm





( Hauteur de la baie de cuisine : 1,10 m





( Hauteur de baie de chambre : 1,30














COUPE A-A





DONNEES


( Retombées de linteaux :


40 cm


( Semelles de fondation :


50 x 30 cm


( Dallage :


10 cm sur hérisson de 15 cm:


( Niveau du fond de fondation :


- 0,75


( Hauteur sous plafond :


2,40 m














1 - A partir des vues et des données ci-jointes, répondre aux questions suivantes :


Epaisseur de la toiture terrasse : _____________ cm


Débord de la toiture terrasse : _______________ cm


Hauteur de la fenêtre garage 2 :______________ cm


Hauteur des entrées de garages :______________ m





2 – Représenter sur format A4 horizontal à l’échelle 1 :50 la coupe A-A repérée sur le plan :effectuer la cotation complète.









Page 6 sur 15
LECTURE PLAN CORRECTION

